МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Программа проведения первичного (повторного) противопожарного инструктажа в ТГУ

ТОМСК 2011

Тематический план проведения первичного (повторного) противопожарного инструктажа в ТГУ

| № темы | Наименование тем (разделов) | Время обучения (мин.) | № страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям, зданиям ТГУ. | 3 | 1 |
| 2 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям и выходам. | 3 | 1 |
| 3 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию. | 3 | 2 |
| 4 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к вентиляционным системам. | 3 | 3 |
| 5 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к оборудованию. | 3 | 4 |
| 6 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению. | 3 | 4 |
| 7 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения. | 5 | 5 |
| 8 | Требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям лабораторий. | 5 | 6 |
| 9 | Требования пожарной безопасности, при обращении с пожаро- и взрывоопасными веществами. | 3 | 7 |
| 10 | Прядок действия сотрудников (работников, учащихся) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения. | 10 | 8 |
| 11 | Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | 10 |
| 12 | Способы оказания доврачебной (первой) помощи пострадавшим. | 8 | 10 |
| 13 | Проведение практической части обучения в объеме первичного (повторного) противопожарного инструктажа. | 10 | 12 |
|  | Итого: | 60 |  |

*Тематический план и программа проведения первичного (повторного) противопожарного инструктажа в ТГУ разработаны в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения ТГУ в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в ТГУ работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с приказом ректора, в каждом структурном подразделении ТГУ.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым сотрудником (работником) ТГУ индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом ректора, со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год, а с работниками, пожароопасных объектов (пороховой склад ТГУ, лаборатории использующие ЛВЖ, ГЖ, ГГ и процессы с открытым горением веществ и материалов), не реже оного раза в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем структурного подразделения ТГУ.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.