Перечень имеющихся методик/СОП/методов выполнения измерений

| № | Услуга | Наименование методики | Название документа, содержащего методику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделение ДНК | выделение ДНК | ГОСТ Р ИСО 21571-2014 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и получения из них продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот. |
|  |  | выделение ДНК из экскрементов человека/животных | QIAamp® Fast DNA Stool Mini Handbook, или иной протокол производителя |
|  |  | выделение ДНК микроорганизмов из почвы | DNeasy PowerSoil Pro Kit Handbook, или иной протокол производителя |
| 2 | Измерение концентрации нуклеиновых кислот в растворе | Измерение концентрации нуклеиновых кислот в растворе | NANO-500. Микроспектрофотометр. Руководство по эксплуатации V1.2. Allsheng |
|  |  | Измерение концентрации нуклеиновых кислот в растворе | ГОСТ Р ИСО 21571-2014 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и получения из них продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот. Приложение В |